## Slide 3: X-Ray Therapie
Erste Behandlungen schon ab 1895
Immer in Kombination mit einer Diagnostikmethode
Über 50% der Krebsbehandlungen
Zwischen 4 MeV und 20 MeV

## Slide 4: Strahlungsquellen
Röntgenröhren & Elektronenlinearbeschleuniger
Bremsstrahlung abhängig vom Target-Material und Dicke
Kontinuierliches Röntgenspektrum
Strahlungsintensitätsverteilung abhängig von der kinetischen Energie der Elektronen

## Slide 5: Medizinischer Elektronenlinearbeschleuniger
Sechs Einheiten
Wanderwellen- und Stehwellenbeschleuniger
Zwei Bauarten
Elektronen- oder Photonenstrahlung
Drehbar

## Slide 6: Beschleunigereinheit
50 cm lang
Immense Geschwindigkeiten
HF-Erzeugung durch Modulator
Pulsartige Beschleunigung

## Slide 7: Strahlenkopf
Magnetisches Umlenksystem
Strahlfokussierung
Energieregelungsblenden
Streufolienverfahren
Abschirmung meist aus Blei
Dosisleistungsregelung

## Slide 8: Photonentarget
Materialien mit hoher Ordnungszahl
Dicke entscheidend
Wolfram 15 MeV 2-3 mm Elektronenreichweite
Kühlungsystem

## Slide 9: Kollimatoren
Konventionelle Kollimatoren
Konvergierend auf einen Brennfleck
Meist aus Wolfram und Blei
Multilamellenkollimator

## Slide 10: Behandlungsmethoden
Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT)
  Ähnlich wie CT
  Computergesteuerte Strahlungsverteilung
Volumetric-Modulated Arc Therapy (VMAT)
  Kürzere Bestrahlungdauer
  Simultane Parameter Anpassung

## Slide 11: Danke für Ihre Aufmerksamkeit!